Приложение №2.1. к Договору энергоснабжения

№_______ от _____.______.20__ г.

Методика определения объема потребления электроэнергии (мощности)

расчетными способами по Договору энергоснабжения

№__________ от ______._______.20__ г.

Настоящая Методика определения объема потребления электроэнергии (мощности) расчетными способами (далее - Методика) разработана в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. №442, далее – Основные положения) и содержит расчетные способы определения объемов потребления электроэнергии, применяемые в следующих случаях:

1. в случае, если Потребителем не выполнено требование об использовании приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии;

2. в случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки;

3. в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой;

4. расчетный способ распределения объема электроэнергии, составляющего разницу между суммарными почасовыми объемами электроэнергии в расчетный период и объемом электроэнергии, определенном на основании интегральных показаний прибора учета в этот же расчетный период.

5. в случае выявления факта безучетного потребления электроэнергии.

1. Расчетный способ, применяемый для определения объема электроэнергии

в случае, если Потребителем не выполнено требование об использовании приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии

В случае, если лицом, ответственными за снятие показаний расчетного прибора учета, не выполнено требование об использовании приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то вплоть до выполнения указанного требования во всех точках поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств такого потребителя, которые оборудованы интегральными приборами учета, почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному значению из объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний интегрального прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки.

2. Расчетный способ, применяемый для определения объема электроэнергии

в случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки

В рамках исполнения настоящей Методики под непредставлением лицом, ответственными за снятие показаний расчетного прибора учета в установленные сроки понимается невыполнение Потребителем установленной пунктом 5.2. договора энергоснабжения обязанности по снятию показаний расчетных приборов учета и оформлению совместно с Сетевой организацией Акта совместного снятия показаний расчетных приборов учета электрической энергии.

К случаям непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета не относятся случаи, когда по результатам совместного снятия показаний расчетных приборов учета представителем Потребителя и Сетевой организации выявлено, что за несколько часов отсутствуют данные об объемах потребления электроэнергии либо несколько часовых значений прибора учета составляют ноль, а в отношении данного факта не составлен соответствующий акт о выходе прибора учета из строя.

В случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета:

2.1. при наличии статистических данных за аналогичный расчетный период предыдущего года  почасовые объемы потребления электрической энергии и оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года;

при отсутствии статистических данных за аналогичный расчетный период предыдущего года и при наличии данных о показаниях прибора учета за предшествующие сутки почасовые объемы потребления электрической энергии и оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за предшествующие сутки, когда такие показания были предоставлены.

При расчете объема электроэнергии способом, указанным в пункте 2.1. Методики, применяются показания приборов учета, зафиксированные в такие дни предшествующих периодов (сутки), которые соответствуют характерному дню, за который не предоставлены  показания расчетного прибора учета.

Устанавливаются два вида характерных дней:

- рабочие,

- выходные (праздничные).

В случае, если вид характерного дня, за который не предоставлены показания расчетного прибора учета, не соответствует виду характерного дня аналогичного расчетного периода предыдущего года (предшествующих суток), то расчет объема электроэнергии способом, указанным в пункте 2.1. Методики, производится исходя из показаний расчетного прибора учета, зафиксированных в первый характерный день аналогичного расчетного периода предыдущего года (предшествующих суток), следующий за нехарактерным днем аналогичного расчетного периода предыдущего года (предшествующих суток).

3. Расчетный способ, применяемый для определения объема электроэнергии

в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой

Факт неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, подтверждается Актом проверки расчетного прибора учета, составленного Сетевой организацией в соответствии с пунктом 173 Основных положений.

3.1. В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии с момента выявления одного из указанных обстоятельств осуществляется в порядке, установленном разделом 2 настоящей Методики.

3.2. В случае отсутствия почасовых значений прибора учета в расчетном периоде, в котором был установлен факт неисправности прибора учета, такие почасовые значения до момента составления Акта проверки расчетного прибора учета определяются расчетным способом, описанным в разделе 2 настоящей Методики.

При этом, в случае, если между суммарными почасовыми объемами электроэнергии в расчетный период (в том числе определенных расчетным способом) и между объемом электроэнергии, определенном на основании интегральных показаний прибора учета, зафиксированным на момент составления Акта проверки расчетного прибора учета, образовалась разница, то такой объем электроэнергии распределяется пропорционально между теми часовыми значениями, которые определены расчетным способами.

4. Расчетный способ распределения объема электроэнергии,

составляющего разницу между суммарными почасовыми объемами электроэнергии в расчетный период и объемом электроэнергии, определенном на основании интегральных показаний прибора учета в этот же расчетный период

4.1. В случае, если между суммарными почасовыми объемами электроэнергии в расчетный период и объемом электроэнергии, определенном на основании интегральных показаний прибора учета в этот же расчетный период образовалась разница (к примеру, в результате округления значений), то такой объем электроэнергии распределяется пропорционально между всеми часовыми значениями за расчетный период.

Указанный расчетный способ применим также в случаях, когда по результатам совместного снятия показаний расчетных приборов учета представителем Потребителя и Сетевой организации (Гарантирующего поставщика) выявлено, что за несколько часов отсутствуют данные об объемах потребления электроэнергии либо несколько часовых значений прибора учета составляют ноль, а в отношении данного факта не составлен соответствующий акт о выходе прибора учета из строя.

5. Расчетный способ распределения объема электроэнергии,

определенном на основании интегральных показаний прибора учета

Использование интегральных приборов учета допускается по точкам поставки на объектах электросетевого хозяйства напряжением 10 кВ и ниже при условии, что суммарная максимальная мощность по этим точкам поставки не превышает 2,5 процента максимальной мощности всех точек поставки в границах балансовой принадлежности потребителя. В этом случае при формировании почасовых объемов потребления электрической энергии учет объемов потребления электрической энергии по точкам поставки, оборудованным интегральными приборами учета, производится следующим образом. Суммарный объем потребления электрической энергии за расчетный период по точкам поставки, оборудованным интегральными приборами учета, распределяется по часам расчетного периода пропорционально доле объема потребления электрической энергии за каждый час расчетного периода, определенного суммарно по всем точкам поставки, оборудованным приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в суммарном объеме потребления электрической энергии за расчетный период по всем точкам поставки, оборудованным приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии.

6. Расчетный способ, применяемый для определения объема электроэнергии

в случае выявления факта безучетного потребления электроэнергии

Объем безучетного потребления электрической энергии определяется в соответствии с пунктом 187 Основных положений по формуле:

,

где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Приложения №3 к Основным положениям как произведение максимальной мощности энергопринимающих устройств, относящейся к соответствующей точке поставки, и количества часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые подлежит применению настоящий расчетный способ,

Т - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые подлежат применению указанный расчетный способ.

При этом помимо объема безучетного потребления электрической энергии также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, и величина мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к Основным положениям.

4.1. С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии, объем потребления электроэнергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется в порядке, предусмотренном требованиями пункта 2.1 Методики к расчету объемов потребления электрической энергии (мощности) для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки.

Гарантирующий поставщик:

__________________ ______________

М.П.                        Ф.И.О

Потребитель:

__________________ ______________

М.П.                        Ф.И.О